Indstillingsguide boks 2 (TR 612 S)

# Sommer drift

**For at indstille ventilationen til sommer-drift (dag/nat drift):**

1. Check at tiden går korrekt – Hvis ikke, se i ”Fuld brugsvejledning (boks 2)” side 7 fra wiki-side.
2. Slet vinterprogrammet fra den.
   1. Tryk på ”Prog”.
   2. Tryk ”d” + ”h” + ”m” samtidig.
3. For indstilling se i ”Fuld brugervejledning (boks 2)” side 9-10.
4. C2 svarer til vores nat-drift (svarende til højre knap på styringsenhed), og skal også sættes i vores.  
   Dette følger samme vejledning som angivet i punkt 3, bare hvor man vælger C2 i stedet for C1.

# Vinter drift

**For at indstille ventilationen til vinter-drift (peak-hour drift) følges guide for sommer, bare med de ekstra intervaller.**